## 智能电表数据
名称 |  | 项目 | 编号 | 倍率 | 表号 | 编号 | 电表ID | IP地址 | 等级（1级） | 等级（2级） | 区域名称 | 区域名称 | 区域名称 | 区域名称 | 区域名称 | Level | AreaLocation | AreaFunction | IP Adress
2F电房 |  | 1F 洁净房和喷油线 | 1P8-1 | 120 | 3#
|  | 1F 注塑A空调 | 3P5-1 | 120 | 8#
|  | 1F 注塑A 动力 | 3P9-1 | 120 | 13#
|  | 1F 喷粉2#线动力电柜 | 2P7 | 500 | 18#
|  | 1F 喷油线动力电柜 | 2P6-1 | 400 | 19#
|  | 1F 喷油线动力电柜 | 2P6-2 | 400 | 20#
|  | 1F 注塑A动力电柜 | 3P7 | 500 | 24#
|  | 1F 注塑A动力电柜 | 3P8-1 | 300 | 25#
|  | 2#主变 | 2P1 |  | 21#
|  | 1F 注塑A 动力 | 3P9-2 | 120 | 14#
|  | 1F 喷粉1#线动力电柜 | 1P5-2 | 1 | 42#
|  | 1F 清洗线动力电柜 | 1P6 | 500 | 43#
|  | 1F 注塑A动力电柜 | 4P9-1 | 1 | 32#
|  | 1F 注塑A动力电柜 | 4P9-2 | 1 | 33#
|  | 太阳能专用电源 | 4P8-4 | 1 | 34#
|  | 2F City power | 有 功 | 20000 | 1#
| 电表 | 3#主变 | 3P1 | 1 | 22# | 1 | 11 | 10.200.2.90 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'11',N'3#主变','22#',N'',N'',1,0,0,'10.200.2.90')
|  | 1F 注塑B动力电柜 | 2P8-1 | 1 | 17# | 2 | 43 |  | 2 | 2 | B17-Mceh |  |  |  |  | 2 | B17-Mceh |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'43',N'1F 注塑B动力电柜','17#',N'B17-Mceh',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 1F 注塑B动力电柜 | 2P9-2 | 1 | 7# | 3 | 46 |  | 2 | 2 | B17-Mceh |  |  |  |  | 2 | B17-Mceh |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'46',N'1F 注塑B动力电柜','7#',N'B17-Mceh',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | B10冷冻水加压泵 | 3P5-2 | 1 | 9# | 4 | 47 |  | 2 | 2 | B10-Mech |  |  |  |  | 2 | B10-Mech |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'47',N'B10冷冻水加压泵','9#',N'B10-Mech',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 1F C车间空调电柜 | 3P5-3 | 1 | 10# | 5 | 48 |  | 2 | 2 |  | 1F车间 |  |  |  | 2 | 1F车间 |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'48',N'1F C车间空调电柜','10#',N'1F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 1F C车间动力电柜 | 3P6-2 | 1 | 11# | 6 | 49 |  | 2 | 2 |  | 1F车间 |  |  |  | 2 | 1F车间 |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'49',N'1F C车间动力电柜','11#',N'1F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | PCBA 1、2F空调、注塑A排风 | 3P8-2 | 1 | 12# | 7 | 50 |  | 2 | 2 |  | 1F车间 |  |  |  | 2 | 1F车间 |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'50',N'PCBA 1、2F空调、注塑A排风','12#',N'1F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 2F QA lab动力电柜 | 3P9-3 | 1 | 15# | 8 | 51 |  | 2 | 2 |  | 2F车间 |  |  |  | 2 | 2F车间 |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'51',N'2F QA lab动力电柜','15#',N'2F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 1F 注塑B照明 | 3P9-4 | 1 | 16# | 9 | 52 |  | 2 | 2 | B17-Mceh |  |  |  |  | 2 | B17-Mceh |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'52',N'1F 注塑B照明','16#',N'B17-Mceh',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 2F车间生产线 | 3P6-1 | 1 | 23# | 10 | 53 |  | 2 | 2 |  | 2F车间 |  |  |  | 2 | 2F车间 |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'53',N'2F车间生产线','23#',N'2F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 1F 注塑B动力电柜 | 3P10 | 1 | 26# | 11 | 54 |  | 2 | 2 | B17-Mceh |  |  |  |  | 2 | B17-Mceh |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'54',N'1F 注塑B动力电柜','26#',N'B17-Mceh',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 1F 注塑B动力电柜 | 3P11 | 1 | 27# | 12 | 55 |  | 2 | 2 | B17-Mceh |  |  |  |  | 2 | B17-Mceh |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'55',N'1F 注塑B动力电柜','27#',N'B17-Mceh',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 2F QA lab动力电柜 | 3P12 | 1 | 28# | 13 | 56 |  | 2 | 2 |  | 2F车间 |  |  |  | 2 | 2F车间 |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'56',N'2F QA lab动力电柜','28#',N'2F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | B10 新喷油车间配电 | 3P13 | 1 | 29# | 14 | 57 |  | 2 | 2 | B10-Mech |  |  |  |  | 2 | B10-Mech |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'57',N'B10 新喷油车间配电','29#',N'B10-Mech',N'',2,0,0,'10.200.2.90')
|  | 太阳能（2） | AT9 | 100 | 31# | 15 | 18 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 10.200.2.90 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'18',N'太阳能（2）','31#',N'',N'',1,0,0,'10.200.2.90')
|  | 1#主变 | 1P1 | 1 | 40# | 1 | 10 | 10.200.2.89 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'10',N'1#主变','40#',N'',N'',1,0,0,'10.200.2.89')
|  | 1F C车间动力电柜 | 1P7-1 | 1 | 2# | 2 | 58 |  | 2 | 2 |  | 1F车间 |  |  |  | 2 | 1F车间 |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'58',N'1F C车间动力电柜','2#',N'1F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 1F 注塑A区及应急照明 | 1P8-2 | 1 | 4# | 3 | 59 |  | 2 | 2 |  | 1楼货仓 |  |  | 照明 | 2 | 1楼货仓 | 照明 | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'59',N'1F 注塑A区及应急照明','4#',N'1楼货仓',N'照明',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 1F 注塑A动力电柜 | 2P8-2 | 1 | 5# | 4 | 44 |  | 2 | 2 |  | 1楼货仓 |  |  |  | 2 | 1楼货仓 |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'44',N'1F 注塑A动力电柜','5#',N'1楼货仓',N'',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | B10 新喷油DK14配电 | 2P9-1 | 1 | 6# | 5 | 45 |  | 2 | 2 | B10-Mech |  |  |  |  | 2 | B10-Mech |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'45',N'B10 新喷油DK14配电','6#',N'B10-Mech',N'',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 1F C车间车间照明 | 1P8-4 | 1 | 46# | 6 | 60 |  | 2 | 2 |  | 1F车间 |  |  | 照明 | 2 | 1F车间 | 照明 | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'60',N'1F C车间车间照明','46#',N'1F车间',N'照明',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 2F车间照明 | 1P8-3 | 1 | 45# | 7 | 61 |  | 2 | 2 |  | 2F车间 |  |  | 照明 | 2 | 2F车间 | 照明 | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'61',N'2F车间照明','45#',N'2F车间',N'照明',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 2F生产线电源 | 1P7-2 | 1 | 44# | 8 | 62 |  | 2 | 2 |  | 2F车间 |  |  |  | 2 | 2F车间 |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'62',N'2F生产线电源','44#',N'2F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | B10 新喷油车间配电 | 1P5-1 | 1 | 41# | 9 | 63 |  | 2 | 2 | B10-Mech |  |  |  |  | 2 | B10-Mech |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'63',N'B10 新喷油车间配电','41#',N'B10-Mech',N'',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 1F C车间空调电柜 | 4P6-1 | 1 | 37# | 10 | 64 |  | 2 | 2 |  | 1F车间 |  |  |  | 2 | 1F车间 |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'64',N'1F C车间空调电柜','37#',N'1F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 1F C车间空调电柜 | 4P6-2 | 1 | 38# | 11 | 65 |  | 2 | 2 |  | 1F车间 |  |  |  | 2 | 1F车间 |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'65',N'1F C车间空调电柜','38#',N'1F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 4#主变 | 4P1 |  | 39# | 12 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'',N'4#主变','39#',N'',N'',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 4#冷水机电源 | 4P7-1 | 1 | 35# | 12 | 12 |  | 2 | 2 |  |  | 空调 |  |  | 2 |  | 空调 | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'12',N'4#冷水机电源','35#',N'',N'空调',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 2F车间F柱子电柜 | 4P7-2 | 1 | 36# | 13 | 66 |  | 2 | 2 |  | 2F车间 |  |  |  | 2 | 2F车间 |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'66',N'2F车间F柱子电柜','36#',N'2F车间',N'',2,0,0,'10.200.2.89')
|  | 太阳能（1） | AT8 | 200 | 30# | 14 | 17 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 10.200.2.89 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'17',N'太阳能（1）','30#',N'',N'',1,0,0,'10.200.2.89')
5F电房 |  | 5F City power | 5F | 10000 | 47# | [14 empty] | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'',N'5F City power ','47#',N'',N'',,0,0,'')
|  | 4#空压机 |  | 1 | 55# | [14 empty] | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'',N'4#空压机','55#',N'',N'',,0,0,'')
|  | 8#变总表 | 8P1 | 1 | 56# | [14 empty] | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'',N'8#变总表','56#',N'',N'',,0,0,'')
|  | 5#变总表 | 5p1 | 1 | 59# | [14 empty] | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'',N'5#变总表','59#',N'',N'',,0,0,'')
|  | 消防泵房消防电源 | 6P9-4 | 1 | 83# | [14 empty] | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'',N'消防泵房消防电源','83#',N'',N'',,0,0,'')
|  | 7#-9#冷却水泵 | 8P6-2 | 1 | 61# | [14 empty] | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'',N'7#-9#冷却水泵','61#',N'',N'',,0,0,'')
|  | 7#-9#冷冻水泵 | 8P6-1 | 1 | 60# |  |  | 没装智能表 | [10 empty] | 没装智能表 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'',N'7#-9#冷冻水泵','60#',N'',N'',,0,0,'没装智能表')
|  | 注塑5F工艺水处理电源 | 6P8-2 | 160 | 80# | [14 empty] | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'',N'注塑5F工艺水处理电源','80#',N'',N'',,0,0,'')
|  | 1#冷水机组 |  | 1 | 48# | 01 | 01 | 10.200.2.83 | 1 |  |  |  | 空调 |  |  | 1 |  | 空调 | 10.200.2.83 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'01',N'1#冷水机组','48#',N'',N'空调',1,0,0,'10.200.2.83')
|  | 2#冷水机组 |  | 1 | 49# | 02 | 02 |  | 1 |  |  |  | 空调 |  |  | 1 |  | 空调 | 10.200.2.83 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'02',N'2#冷水机组','49#',N'',N'空调',1,0,0,'10.200.2.83')
|  | 3#冷水机组 |  | 1 | 50# | 03 | 03 |  | 1 |  |  |  | 空调 |  |  | 1 |  | 空调 | 10.200.2.83 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'03',N'3#冷水机组','50#',N'',N'空调',1,0,0,'10.200.2.83')
|  | 5#冷水机组 |  | 1 | 51# | 04 | 04 |  | 1 |  |  |  | 空调 |  |  | 1 |  | 空调 | 10.200.2.83 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'04',N'5#冷水机组','51#',N'',N'空调',1,0,0,'10.200.2.83')
|  | 1#空压机 |  | 1 | 52# | 05 | 05 |  | 1 |  |  |  |  | 空压 |  | 1 |  | 空压 | 10.200.2.83 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'05',N'1#空压机','52#',N'',N'空压',1,0,0,'10.200.2.83')
|  | 2#空压机 |  | 1 | 53# | 06 | 06 |  | 1 |  |  |  |  | 空压 |  | 1 |  | 空压 | 10.200.2.83 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'06',N'2#空压机','53#',N'',N'空压',1,0,0,'10.200.2.83')
|  | 3#空压机 |  | 1 | 54# | 07 | 07 |  | 1 |  |  |  |  | 空压 |  | 1 |  | 空压 | 10.200.2.83 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'07',N'3#空压机','54#',N'',N'空压',1,0,0,'10.200.2.83')
|  | 6#变总表 | 6p1 | 800 | 58# | 1 | 08 | 10.200.2.84 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'08',N'6#变总表','58#',N'',N'',1,0,0,'10.200.2.84')
|  | 楼顶排风机电源 | 5P2-2 | 160 | 66# | 2 | 19 |  | 2 | 2 |  |  |  | 排风&其它 |  | 2 |  | 排风&其它 | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'19',N'楼顶排风机电源','66#',N'',N'排风&其它',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 3F B车间母线 | 5P6-1 | 400 | 67# | 3 | 20 |  | 2 | 2 |  | 3F车间B区 |  |  |  | 2 | 3F车间B区 |  | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'20',N'3F B车间母线','67#',N'3F车间B区',N'',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 3F B车间母线 | 5P6-2 | 400 | 68# | 4 | 21 |  | 2 | 2 |  | 3F车间B区 |  |  |  | 2 | 3F车间B区 |  | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'21',N'3F B车间母线','68#',N'3F车间B区',N'',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 3F B车间照明电源 | 5P7-1 | 160 | 69# | 5 | 22 |  | 2 | 2 |  | 3F车间B区 |  |  | 照明 | 2 | 3F车间B区 | 照明 | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'22',N'3F B车间照明电源','69#',N'3F车间B区',N'照明',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 3F A车间照明电源 | 5P7-2 | 160 | 70# | 6 | 23 |  | 2 | 2 |  | 3F车间A区 |  |  | 照明 | 2 | 3F车间A区 | 照明 | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'23',N'3F A车间照明电源','70#',N'3F车间A区',N'照明',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 写字楼4F电脑机房电源 | 5P7-3 | 80 | 71# | 7 | 24 |  | 2 | 2 |  |  |  | 排风&其它 |  | 2 |  | 排风&其它 | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'24',N'写字楼4F电脑机房电源','71#',N'',N'排风&其它',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 1#-6#冷冻泵及冷却塔电源 | 5P10-1 | 300 | 72# | 8 | 15 |  | 2 | 2 |  |  | 空调 |  |  | 2 |  | 空调 | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'15',N'1#-6#冷冻泵及冷却塔电源','72#',N'',N'空调',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 1#-6#冷却水泵电源 | 5P10-2 | 300 | 73# | 9 | 16 |  | 2 | 2 |  |  | 空调 |  |  | 2 |  | 空调 | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'16',N'1#-6#冷却水泵电源','73#',N'',N'空调',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 3F A车间生产线电源 | 6P5-1 | 400 | 74# | 10 | 25 |  | 2 | 2 |  | 3F车间A区 |  |  |  | 2 | 3F车间A区 |  | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'25',N'3F A车间生产线电源','74#',N'3F车间A区',N'',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 3F A车间生产线电源 | 6P5-2 | 400 | 75# | 11 | 26 |  | 2 | 2 |  | 3F车间A区 |  |  |  | 2 | 3F车间A区 |  | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'26',N'3F A车间生产线电源','75#',N'3F车间A区',N'',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 4F B车间照明电源 | 6P6-1 | 160 | 76# | 12 | 27 |  | 2 | 2 |  | 4F车间B区 |  |  | 照明 | 2 | 4F车间B区 | 照明 | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'27',N'4F B车间照明电源','76#',N'4F车间B区',N'照明',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 4F A车间照明电源 | 6P6-2 | 160 | 77# | 13 | 28 |  | 2 | 2 |  | 4F车间A区 |  |  | 照明 | 2 | 4F车间A区 | 照明 | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'28',N'4F A车间照明电源','77#',N'4F车间A区',N'照明',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 3F车间空调及真空泵房 | 6P7-1 | 160 | 78# | 14 | 29 |  | 2 | 2 |  | 3F车间A区 |  |  |  | 2 | 3F车间A区 |  | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'29',N'3F车间空调及真空泵房','78#',N'3F车间A区',N'',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 4F车间空调及真空泵房 | 6P7-2 | 160 | 79# | 15 | 30 |  | 2 | 2 |  | 4F车间A区 |  |  |  | 2 | 4F车间A区 |  | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'30',N'4F车间空调及真空泵房','79#',N'4F车间A区',N'',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 写字楼3F A2区照明总电源 | 6P9-1 | 120 | 81# | 16 | 31 |  | 2 | 2 |  | 写字楼 |  |  | 照明 | 2 | 写字楼 | 照明 | 10.200.2.84 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'31',N'写字楼3F A2区照明总电源','81#',N'写字楼',N'照明',2,0,0,'10.200.2.84')
|  | 7#变总表 | 7p1 | 800 | 57# | 1 | 09 | 10.200.2.85 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'09',N'7#变总表','57#',N'',N'',1,0,0,'10.200.2.85')
|  | 4F B车间生产线电源 | 7P5-1 | 400 | 84# | 2 | 33 |  | 2 | 2 |  | 4F车间B区 |  |  |  | 2 | 4F车间B区 |  | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'33',N'4F B车间生产线电源','84#',N'4F车间B区',N'',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 4F B车间生产线电源 | 7P5-2 | 400 | 85# | 3 | 34 |  | 2 | 2 |  | 4F车间B区 |  |  |  | 2 | 4F车间B区 |  | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'34',N'4F B车间生产线电源','85#',N'4F车间B区',N'',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 4F A车间生产线电源 | 7P7-2 | 400 | 86# | 4 | 35 |  | 2 | 2 |  | 4F车间A区 |  |  |  | 2 | 4F车间A区 |  | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'35',N'4F A车间生产线电源','86#',N'4F车间A区',N'',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 4F A车间生产线电源 | 7P7-1 | 400 | 87# | 5 | 36 |  | 2 | 2 |  | 4F车间A区 |  |  |  | 2 | 4F车间A区 |  | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'36',N'4F A车间生产线电源','87#',N'4F车间A区',N'',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 5#，6#空压机及冷干机电源 | 7P8-1 | 300 | 88# | 6 | 13 |  | 2 | 2 |  |  |  | 空压 |  | 2 |  | 空压 | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'13',N'5#，6#空压机及冷干机电源','88#',N'',N'空压',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 注塑5F新工艺水处理电源 | 7P9-1 | 160 | 89# | 7 | 37 |  | 2 | 2 | B17-Mceh |  |  |  |  | 2 | B17-Mceh |  | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'37',N'注塑5F新工艺水处理电源','89#',N'B17-Mceh',N'',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 1#-4#电梯及纯净水电源 | 7P9-3 | 40 | 90# | 8 | 38 |  | 2 | 2 |  |  |  | 排风&其它 |  | 2 |  | 排风&其它 | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'38',N'1#-4#电梯及纯净水电源','90#',N'',N'排风&其它',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 1#-4#生活水泵电源 | 7P9-4 | 20 | 91# | 9 | 99 |  | 2 | 2 |  |  |  | 排风&其它 |  | 2 |  | 排风&其它 | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'99',N'1#-4#生活水泵电源','91#',N'',N'排风&其它',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 5F机房辅助电源 | 7P9-5 | 20 | 92# | 10 | 39 |  | 2 | 2 |  |  |  | 排风&其它 |  | 2 |  | 排风&其它 | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'39',N'5F机房辅助电源','92#',N'',N'排风&其它',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 5#，6#电梯电源 | 7P9-7 | 20 | 93# | 11 | 40 |  | 2 | 2 |  |  |  | 排风&其它 |  | 2 |  | 排风&其它 | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'40',N'5#，6#电梯电源','93#',N'',N'排风&其它',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 7#空压机 | 8P7-1 | 80 | 65# | 12 | 14 |  | 2 | 2 |  |  |  | 空压 |  | 2 |  | 空压 | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'14',N'7#空压机','65#',N'',N'空压',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | B10 新喷油车间配电 | 8P5-2 | 300 | 63# | 13 | 41 |  | 2 | 2 | B10-Mech |  |  |  |  | 2 | B10-Mech |  | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'41',N'B10 新喷油车间配电','63#',N'B10-Mech',N'',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | B10 新喷油车间配电 | 8P5-1 | 300 | 62# | 14 | 42 |  | 2 | 2 | B10-Mech |  |  |  |  | 2 | B10-Mech |  | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'42',N'B10 新喷油车间配电','62#',N'B10-Mech',N'',2,0,0,'10.200.2.85')
|  | 写字楼4F A2区照明总电源 | 6P9-2 | 120 | 82# | 15 | 32 |  | 2 | 2 |  | 写字楼 |  |  | 照明 | 2 | 写字楼 | 照明 | 10.200.2.85 | Insert into @tblElectricityMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],[MeterLevel],[IsNewProtocal],[IsSolarEnergy], tmphostIP) Values (-1,'32',N'写字楼4F A2区照明总电源','82#',N'写字楼',N'照明',2,0,0,'10.200.2.85')
| 空调能量计 | 1-4F办公楼空调 | 1-4F办公楼空调 |  |  |  | 91 | 10.200.2.88 |  |  | 1-4F办公楼空调 | [5 empty] | 1-4F办公楼空调 | 空调能量计 | 10.200.2.88 | Insert into @tblChilledWaterFlowMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],tmphostIP) Values (-1,'91',N'1-4F办公楼空调','',N'1-4F办公楼空调',N'空调能量计','10.200.2.88')
|  | 3#管井（1-4F拉头空调） | 3#管井（1-4F拉头空调） |  |  |  | 90 |  |  |  | 3#管井（1-4F拉头空调） | [5 empty] | 3#管井（1-4F拉头空调） | 空调能量计 | 10.200.2.88 | Insert into @tblChilledWaterFlowMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],tmphostIP) Values (-1,'90',N'3#管井（1-4F拉头空调）','',N'3#管井（1-4F拉头空调）',N'空调能量计','10.200.2.88')
|  | 6#管井（1-4F拉尾空调） | 6#管井（1-4F拉尾空调） |  |  |  | 93 |  |  |  | 6#管井（1-4F拉尾空调） | [5 empty] | 6#管井（1-4F拉尾空调） | 空调能量计 | 10.200.2.88 | Insert into @tblChilledWaterFlowMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],tmphostIP) Values (-1,'93',N'6#管井（1-4F拉尾空调）','',N'6#管井（1-4F拉尾空调）',N'空调能量计','10.200.2.88')
|  | B10冷冻水（生产+空调） | B10冷冻水（生产+空调） |  |  |  | 94 |  |  |  | B10冷冻水（生产+空调） | [5 empty] | B10冷冻水（生产+空调） | 空调能量计 | 10.200.2.88 | Insert into @tblChilledWaterFlowMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],tmphostIP) Values (-1,'94',N'B10冷冻水（生产+空调）','',N'B10冷冻水（生产+空调）',N'空调能量计','10.200.2.88')
|  | 新加建办公楼空调 | 新加建办公楼空调 |  |  |  | 92 |  |  |  | 新加建办公楼空调 | [5 empty] | 新加建办公楼空调 | 空调能量计 | 10.200.2.88 | Insert into @tblChilledWaterFlowMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],tmphostIP) Values (-1,'92',N'新加建办公楼空调','',N'新加建办公楼空调',N'空调能量计','10.200.2.88')
|  | B17 1F注塑 | B17 1F注塑 |  |  |  | 95 |  |  |  | B17 1F注塑 | [5 empty] | B17 1F注塑 | 空调能量计 | 10.200.2.88 | Insert into @tblChilledWaterFlowMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],tmphostIP) Values (-1,'95',N'B17 1F注塑','',N'B17 1F注塑',N'空调能量计','10.200.2.88')
| 压缩空气流量计 | B17压缩空气监控 | B17压缩空气监控 |  |  |  | 01 | 10.200.2.87 |  |  | B17压缩空气监控 | [5 empty] | B17压缩空气监控 | 流量计 | 10.200.2.87 | Insert into @tblCompressedAirFlowMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],tmphostIP) Values (-1,'01',N'B17压缩空气监控','',N'B17压缩空气监控',N'流量计','10.200.2.87')
|  | B10压缩空气监控 | B10压缩空气监控 |  |  |  | 02 | 10.200.2.86 |  |  | B10压缩空气监控 | [5 empty] | B10压缩空气监控 | 流量计 | 10.200.2.86 | Insert into @tblCompressedAirFlowMeter([SerialPortServerID],[MeterAddr],[MeterName],[MeterNo],[AreaLocation],[AreaFunction],tmphostIP) Values (-1,'02',N'B10压缩空气监控','',N'B10压缩空气监控',N'流量计','10.200.2.86 ')
https://flextronics365.sharepoint.com/:x:/s/N-AsiaFEEnergySaving-B17/EeX8-riCXPJDnbSAzGfTDdQByUR84KUIyaE1JWd_Wp-itQ?e=HOdsQ0
Note on H87: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 新的协议

## Dashboard数据分类
一） | B17厂房总用电量数据
A：以下13电块表要求每块表读出电压、电流、功率因数、总功率、正向总有功等数据。
B：这13块电表的数据相加为B17总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17厂房总用电量数据 | 11
|  | B17厂房总用电量数据 | 18
|  | B17厂房总用电量数据 | 10
|  | B17厂房总用电量数据 | 17
|  | B17厂房总用电量数据 | 01
|  | B17厂房总用电量数据 | 02
|  | B17厂房总用电量数据 | 03
|  | B17厂房总用电量数据 | 04
|  | B17厂房总用电量数据 | 05
|  | B17厂房总用电量数据 | 06
|  | B17厂房总用电量数据 | 07
|  | B17厂房总用电量数据 | 08
|  | B17厂房总用电量数据 | 09
二） | B17太阳能用电量数据
A：以下2块电表的数据相加为B17总太阳能数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17太阳能用电量 | 18
|  | B17太阳能用电量 | 17
三） | B10 Mech用电数据
A：以下6块电表的数据相加为B10Mech总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B10 Mech用电 | 47
|  | B10 Mech用电 | 57
|  | B10 Mech用电 | 45
|  | B10 Mech用电 | 63
|  | B10 Mech用电 | 41
|  | B10 Mech用电 | 42
四） | B17 Mech用电数据
A：以下6块电表的数据相加为B17Mech总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17 Mech用电 | 43
|  | B17 Mech用电 | 46
|  | B17 Mech用电 | 52
|  | B17 Mech用电 | 54
|  | B17 Mech用电 | 55
|  | B17 Mech用电 | 37
五） | 空调系统用电数据
A：以下7块电表的数据相加为空调系统总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | 空调系统用电 | 12
|  | 空调系统用电 | 01
|  | 空调系统用电 | 02
|  | 空调系统用电 | 03
|  | 空调系统用电 | 04
|  | 空调系统用电 | 15
|  | 空调系统用电 | 16
六） | 压缩空气系统用电数据
A：以下5块电表的数据相加为压缩空气系统总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | 压缩空气系统用电 | 05
|  | 压缩空气系统用电 | 06
|  | 压缩空气系统用电 | 07
|  | 压缩空气系统用电 | 13
|  | 压缩空气系统用电 | 14
七） | 楼顶排风&其它用电数据
A：以下6块电表的数据相加为楼顶排风&其它类总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | 楼顶排风&其它用电 | 19
|  | 楼顶排风&其它用电 | 24
|  | 楼顶排风&其它用电 | 38
|  | 楼顶排风&其它用电 | 99
|  | 楼顶排风&其它用电 | 39
|  | 楼顶排风&其它用电 | 40
八） | B17 PCBA照明用电数据
A：以下9块电表的数据相加为B17PCBA照明总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17 PCBA照明用电 | 59
|  | B17 PCBA照明用电 | 60
|  | B17 PCBA照明用电 | 61
|  | B17 PCBA照明用电 | 22
|  | B17 PCBA照明用电 | 23
|  | B17 PCBA照明用电 | 27
|  | B17 PCBA照明用电 | 28
|  | B17 PCBA照明用电 | 31
|  | B17 PCBA照明用电 | 32
九） | B17一楼原材料仓用电数据
A：以下2块电表的数据相加为B17一楼原材料仓总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17一楼原材料仓用电 | 59
|  | B17一楼原材料仓用电 | 44
十） | B17一楼PCBA车间用电数据
A：以下7块电表的数据相加为B17一楼PCBA车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17一楼PCBA车间用电 | 48
|  | B17一楼PCBA车间用电 | 49
|  | B17一楼PCBA车间用电 | 50
|  | B17一楼PCBA车间用电 | 58
|  | B17一楼PCBA车间用电 | 60
|  | B17一楼PCBA车间用电 | 64
|  | B17一楼PCBA车间用电 | 65
十一） | B17二楼车间用电数据
A：以下6块电表的数据相加为B17二楼车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17二楼车间用电 | 51
|  | B17二楼车间用电 | 53
|  | B17二楼车间用电 | 56
|  | B17二楼车间用电 | 61
|  | B17二楼车间用电 | 62
|  | B17二楼车间用电 | 66
十二） | B17三楼A车间用电数据
A：以下4块电表的数据相加为B17三楼A车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17三楼A车间用电 | 23
|  | B17三楼A车间用电 | 25
|  | B17三楼A车间用电 | 26
|  | B17三楼A车间用电 | 29
十三） | B17三楼B车间用电数据
A：以下3块电表的数据相加为B17三楼B车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17三楼B车间用电 | 20
|  | B17三楼B车间用电 | 21
|  | B17三楼B车间用电 | 22
十四） | B17四楼A车间用电数据
A：以下4块电表的数据相加为B17四楼A车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17四楼A车间用电 | 28
|  | B17四楼A车间用电 | 30
|  | B17四楼A车间用电 | 35
|  | B17四楼A车间用电 | 36
十五） | B17四楼B车间用电数据
A：以下3块电表的数据相加为B17四楼B车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17四楼B车间用电 | 27
|  | B17四楼B车间用电 | 33
|  | B17四楼B车间用电 | 34
十六） | B17写字楼用电数据
A：以下2块电表的数据相加为B17写字楼总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
|  | B17写字楼用电 | 31
|  | B17写字楼用电 | 32
十八） | By Machine (按机器统计)
A：以下2块电表的数据相加为B17写字楼总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
十七） | 报表功能
A：以上各区域电表总和（一致十六项）每天自动生成总功率及正向总有功这两项数据报表。
B：所有单个电表每天自动生成总功率及正向总有功这两项数据报表。

## Sheet1
ID | MeterCategoryID | GroupName | GroupDesc |  |  | Insert into @udtLNMeterMap(xGroupName, xMeterAddr)
1 | 1 | B17厂房总用水量 | B17厂房总用水量 | B17厂房总用电量 | 11 | (N'B17厂房总用电量','11')
2 | 2 | B17厂房总用电量 | B17厂房总用电量 | B17厂房总用电量 | 18 | ,(N'B17厂房总用电量','18')
3 | 2 | B17太阳能用电量 | B17太阳能用电量 | B17厂房总用电量 | 10 | ,(N'B17厂房总用电量','10')
4 | 2 | B10 Mech用电 | B10 Mech用电 | B17厂房总用电量 | 17 | ,(N'B17厂房总用电量','17')
5 | 2 | B17 Mech用电 | B17 Mech用电 | B17厂房总用电量 | 01 | ,(N'B17厂房总用电量','01')
6 | 2 | 空调系统用电 | 空调系统用电 | B17厂房总用电量 | 02 | ,(N'B17厂房总用电量','02')
7 | 2 | 压缩空气系统用电 | 压缩空气系统用电 | B17厂房总用电量 | 03 | ,(N'B17厂房总用电量','03')
8 | 2 | 楼顶排风&其它用电 | 楼顶排风&其它用电 | B17厂房总用电量 | 04 | ,(N'B17厂房总用电量','04')
9 | 2 | B17 PCBA照明用电 | B17 PCBA照明用电 | B17厂房总用电量 | 05 | ,(N'B17厂房总用电量','05')
10 | 2 | B17一楼原材料仓用电 | B17一楼原材料仓用电 | B17厂房总用电量 | 06 | ,(N'B17厂房总用电量','06')
11 | 2 | B17一楼PCBA车间用电 | B17一楼PCBA车间用电 | B17厂房总用电量 | 07 | ,(N'B17厂房总用电量','07')
12 | 2 | B17二楼车间用电 | B17二楼车间用电 | B17厂房总用电量 | 08 | ,(N'B17厂房总用电量','08')
13 | 2 | B17三楼A车间用电 | B17三楼A车间用电 | B17厂房总用电量 | 09 | ,(N'B17厂房总用电量','09')
14 | 2 | B17四楼A车间用电 | B17四楼A车间用电 | B17太阳能用电量 | 18 | ,(N'B17太阳能用电量','18')
15 | 2 | B17四楼B车间用电 | B17四楼B车间用电 | B17太阳能用电量 | 17 | ,(N'B17太阳能用电量','17')
16 | 2 | B17写字楼用电 | B17写字楼用电 | B10 Mech用电 | 47 | ,(N'B10 Mech用电','47')
17 | 2 | By Machine (按机器统计) | By Machine (按机器统计) | B10 Mech用电 | 57 | ,(N'B10 Mech用电','57')
18 | 3 | B17厂房总用空调能量计 | B17厂房总用空调能量计 | B10 Mech用电 | 45 | ,(N'B10 Mech用电','45')
19 | 4 | B17厂房总用压缩空气流量 | B17厂房总用压缩空气流量 | B10 Mech用电 | 63 | ,(N'B10 Mech用电','63')
|  |  |  | B10 Mech用电 | 41 | ,(N'B10 Mech用电','41')
|  |  |  | B10 Mech用电 | 42 | ,(N'B10 Mech用电','42')
|  |  |  | B17 Mech用电 | 43 | ,(N'B17 Mech用电','43')
|  |  |  | B17 Mech用电 | 46 | ,(N'B17 Mech用电','46')
|  |  |  | B17 Mech用电 | 52 | ,(N'B17 Mech用电','52')
|  |  |  | B17 Mech用电 | 54 | ,(N'B17 Mech用电','54')
|  |  |  | B17 Mech用电 | 55 | ,(N'B17 Mech用电','55')
|  |  |  | B17 Mech用电 | 37 | ,(N'B17 Mech用电','37')
|  |  |  | 空调系统用电 | 12 | ,(N'空调系统用电','12')
|  |  |  | 空调系统用电 | 01 | ,(N'空调系统用电','01')
|  |  |  | 空调系统用电 | 02 | ,(N'空调系统用电','02')
|  |  |  | 空调系统用电 | 03 | ,(N'空调系统用电','03')
|  |  |  | 空调系统用电 | 04 | ,(N'空调系统用电','04')
|  |  |  | 空调系统用电 | 15 | ,(N'空调系统用电','15')
|  |  |  | 空调系统用电 | 16 | ,(N'空调系统用电','16')
|  |  |  | 压缩空气系统用电 | 05 | ,(N'压缩空气系统用电','05')
|  |  |  | 压缩空气系统用电 | 06 | ,(N'压缩空气系统用电','06')
|  |  |  | 压缩空气系统用电 | 07 | ,(N'压缩空气系统用电','07')
|  |  |  | 压缩空气系统用电 | 13 | ,(N'压缩空气系统用电','13')
|  |  |  | 压缩空气系统用电 | 14 | ,(N'压缩空气系统用电','14')
|  |  |  | 楼顶排风&其它用电 | 19 | ,(N'楼顶排风&其它用电','19')
|  |  |  | 楼顶排风&其它用电 | 24 | ,(N'楼顶排风&其它用电','24')
|  |  |  | 楼顶排风&其它用电 | 38 | ,(N'楼顶排风&其它用电','38')
|  |  |  | 楼顶排风&其它用电 | 99 | ,(N'楼顶排风&其它用电','99')
|  |  |  | 楼顶排风&其它用电 | 39 | ,(N'楼顶排风&其它用电','39')
|  |  |  | 楼顶排风&其它用电 | 40 | ,(N'楼顶排风&其它用电','40')
|  |  |  | B17 PCBA照明用电 | 59 | ,(N'B17 PCBA照明用电','59')
|  |  |  | B17 PCBA照明用电 | 60 | ,(N'B17 PCBA照明用电','60')
|  |  |  | B17 PCBA照明用电 | 61 | ,(N'B17 PCBA照明用电','61')
|  |  |  | B17 PCBA照明用电 | 22 | ,(N'B17 PCBA照明用电','22')
|  |  |  | B17 PCBA照明用电 | 23 | ,(N'B17 PCBA照明用电','23')
|  |  |  | B17 PCBA照明用电 | 27 | ,(N'B17 PCBA照明用电','27')
|  |  |  | B17 PCBA照明用电 | 28 | ,(N'B17 PCBA照明用电','28')
|  |  |  | B17 PCBA照明用电 | 31 | ,(N'B17 PCBA照明用电','31')
|  |  |  | B17 PCBA照明用电 | 32 | ,(N'B17 PCBA照明用电','32')
|  |  |  | B17一楼原材料仓用电 | 59 | ,(N'B17一楼原材料仓用电','59')
|  |  |  | B17一楼原材料仓用电 | 44 | ,(N'B17一楼原材料仓用电','44')
|  |  |  | B17一楼PCBA车间用电 | 48 | ,(N'B17一楼PCBA车间用电','48')
|  |  |  | B17一楼PCBA车间用电 | 49 | ,(N'B17一楼PCBA车间用电','49')
|  |  |  | B17一楼PCBA车间用电 | 50 | ,(N'B17一楼PCBA车间用电','50')
|  |  |  | B17一楼PCBA车间用电 | 58 | ,(N'B17一楼PCBA车间用电','58')
|  |  |  | B17一楼PCBA车间用电 | 60 | ,(N'B17一楼PCBA车间用电','60')
|  |  |  | B17一楼PCBA车间用电 | 64 | ,(N'B17一楼PCBA车间用电','64')
|  |  |  | B17一楼PCBA车间用电 | 65 | ,(N'B17一楼PCBA车间用电','65')
|  |  |  | B17二楼车间用电 | 51 | ,(N'B17二楼车间用电','51')
|  |  |  | B17二楼车间用电 | 53 | ,(N'B17二楼车间用电','53')
|  |  |  | B17二楼车间用电 | 56 | ,(N'B17二楼车间用电','56')
|  |  |  | B17二楼车间用电 | 61 | ,(N'B17二楼车间用电','61')
|  |  |  | B17二楼车间用电 | 62 | ,(N'B17二楼车间用电','62')
|  |  |  | B17二楼车间用电 | 66 | ,(N'B17二楼车间用电','66')
|  |  |  | B17三楼A车间用电 | 23 | ,(N'B17三楼A车间用电','23')
|  |  |  | B17三楼A车间用电 | 25 | ,(N'B17三楼A车间用电','25')
|  |  |  | B17三楼A车间用电 | 26 | ,(N'B17三楼A车间用电','26')
|  |  |  | B17三楼A车间用电 | 29 | ,(N'B17三楼A车间用电','29')
|  |  |  | B17三楼B车间用电 | 20 | ,(N'B17三楼B车间用电','20')
|  |  |  | B17三楼B车间用电 | 21 | ,(N'B17三楼B车间用电','21')
|  |  |  | B17三楼B车间用电 | 22 | ,(N'B17三楼B车间用电','22')
|  |  |  | B17四楼A车间用电 | 28 | ,(N'B17四楼A车间用电','28')
|  |  |  | B17四楼A车间用电 | 30 | ,(N'B17四楼A车间用电','30')
|  |  |  | B17四楼A车间用电 | 35 | ,(N'B17四楼A车间用电','35')
|  |  |  | B17四楼A车间用电 | 36 | ,(N'B17四楼A车间用电','36')
|  |  |  | B17四楼B车间用电 | 27 | ,(N'B17四楼B车间用电','27')
|  |  |  | B17四楼B车间用电 | 33 | ,(N'B17四楼B车间用电','33')
|  |  |  | B17四楼B车间用电 | 34 | ,(N'B17四楼B车间用电','34')
|  |  |  | B17写字楼用电 | 31 | ,(N'B17写字楼用电','31')
|  |  |  | B17写字楼用电 | 32 | ,(N'B17写字楼用电','32')
|  |  |  | By Machine(按机器统计) | 110 | ,(N'By Machine(按机器统计)','110')